## Sayfa1
"asset" RCR Serisi Kaçak Akım Röleleri
İskonto Grubu | Ürün Tipi | Ürün Kodu | Açıklama | Çap (mm) | Açma Akımı | Açma Süresi | Besleme Gerilimi | Birim Fiyatı | Teslim Süresi
2 | RCR-Td |  | Dahili tip toroidal akım trafolu, 2 NA/NK kontak çıkışlı, DIN ray montajına uygun Kaçak Akım Koruma Rölesi | 28 | 30…300 mA / 2,5….25 Aac | 0,02….5s | 110V dc, 110,230,400V AC veya 24/48Vdc, 50/60Hz | 178.343 | B
2 | RCR-T35 |  | Dahili tip toroidal akım trafolu, 1 NA/NK kontak çıkışlı, Montaj plakasına monte edilebilir, Kaçak Akım Koruma Rölesi | 35 | 30…300 mA / 2,5….25 Aac | 0,02….5s | 230,400V AC veya 24/48Vdc, 50/60Hz | 171.2458 | B
2 | RCR-T60 |  | Dahili tip toroidal akım trafolu, 1 NA/NK kontak çıkışlı, Montaj plakasına monte edilebilir, Kaçak Akım Koruma Rölesi | 60 | 30…300 mA / 2,5….25 Aac | 0,02….5s | 230,400V AC veya 24/48Vdc, 50/60Hz | 184.8282 | B
2 | RCR-T80 |  | Dahili tip toroidal akım trafolu, 1 NA/NK kontak çıkışlı, Montaj plakasına monte edilebilir, Kaçak Akım Koruma Rölesi | 80 | 30…300 mA / 2,5….25 Aac | 0,02….5s | 230,400V AC veya 24/48Vdc, 50/60Hz | 201.2891 | B
2 | RCR-T110 |  | Dahili tip toroidal akım trafolu, 1 NA/NK kontak çıkışlı, Montaj plakasına monte edilebilir, Kaçak Akım Koruma Rölesi | 110 | 30…300 mA / 2,5….25 Aac | 0,02….5s | 230,400V AC veya 24/48Vdc, 50/60Hz | 218.0081 | B
2 | RCR-1d |  | 1 NA/NK kontak çıkışlı, harici trafo ile kullanılabilir. DIN ray montajına uygun Kaçak Akım Koruma Rölesi | - | 30…300 mA / 2,5….25 Aac | 0,02….5s | 110V dc, 110,230,400V AC veya 24/48Vdc, 50/60Hz | 131.0018 | A
2 | RCR-1p |  | 1 NA/NK kontak çıkışlı, harici trafo ile kullanılabilir. Pano montajına uygun Kaçak Akım Koruma Rölesi | - | 30…300mA / 2,5….25 Aac | 0,02….5s | 110/230/400 V AC, 50/60Hz | 136.9939 | B
"asset" CT Serisi Sabit Tip Toroidal Trafolar
İskonto Grubu | Ürün Tipi | Ürün Kodu | Açıklama | Çap (mm) |  |  |  | Birim Fiyatı | Teslim Süresi
2 | CT-1/35 |  | Sabit Tip Toroidal Akım trafosu | 35 |  |  |  | 57.6904 | B
2 | CT-1/60 |  | Sabit Tip Toroidal Akım trafosu | 60 |  |  |  | 64.7876 | B
2 | CT-1/80 |  | Sabit Tip Toroidal Akım trafosu | 80 |  |  |  | 82.5306 | B
2 | CT-1/110 |  | Sabit Tip Toroidal Akım trafosu | 110 |  |  |  | 93.1764 | B
2 | CT-1/160 |  | Sabit Tip Toroidal Akım trafosu | 160 |  |  |  | 167.6971 | B
2 | CT-1/210 |  | Sabit Tip Toroidal Akım trafosu | 210 |  |  |  | 228.0234 | B
"asset" CTA Serisi Açılabilir Tip Toroidal Trafolar
İskonto Grubu | Ürün Tipi | Ürün Kodu | Açıklama | Çap (mm) |  |  |  | Birim Fiyatı | Teslim Süresi
2 | CTA-1/110 |  | Ayrılabilir Tip Toroidal Akım trafosu | 110 |  |  |  | 233.268 | B
2 | CTA-1/160 |  | Ayrılabilir Tip Toroidal Akım trafosu | 160 |  |  |  | 282.6738 | B
2 | CTA-1/210 |  | Ayrılabilir Tip Toroidal Akım trafosu | 210 |  |  |  | 319.0465 | B
"asset" CT-1S Serisi Toplayıcı Tip Akım Trafoları
İskonto Grubu | Ürün Tipi | Ürün Kodu | Açıklama |  |  |  |  | Birim Fiyatı | Teslim Süresi
2 | CT-1S/12 |  | 600A Toplayıcı tip toroidal kaçak akım trafosu |  |  |  |  | 349 | B
2 | CT-1S/32 |  | 1600A Toplayıcı tip toroidal kaçak akım trafosu |  |  |  |  | 379 | B
2 | CT-1S/40 |  | 2000A Toplayıcı tip toroidal kaçak akım trafosu |  |  |  |  | 385 | B
2 | CT-1S/50 |  | 2500A Toplayıcı tip toroidal kaçak akım trafosu |  |  |  |  | 385 | B
2 | CT-1S/60 |  | 3000A Toplayıcı tip toroidal kaçak akım trafosu |  |  |  |  | 410 | B
2 | CT-1S/64 |  | 3200A Toplayıcı tip toroidal kaçak akım trafosu |  |  |  |  | 410 | B
2 | CT-1S/80 |  | 4000A Toplayıcı tip toroidal kaçak akım trafosu |  |  |  |  | 410 | B